## Proposta
| 2 | 52017 | 0 | 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIÁS
Planilha para Proposta do Pregão Nº 005/2017
Processo Número: 0850/2017
Data da Sessão: 03/02/2017, AS 15:00h
CNPJ:
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Especificação do Produto | Marca Proposta | Valor Unitário | Total | Item Exclusivo para ME/EPP?
1 | Unid. | 1 | Balança para Laboratório | Capacidade 3200g/ 0.1g. Alta Estabilidade. Permite realizar leituras estáveis até mesmo sob condições ambientes desfavoráveis. Função Contagem de Peças. Display Analógico. |  | 0 | 0 | Não
2 | Unid. | 1 | Centrífuga Laboratorial | PARA TUBOS ­ MÍN. 04 AMOSTRAS; DIGITAL. |  | 0 | 0 | Não
3 | Unid. | 1 | Microscópio Laboratorial | Microscópio biológico binocular com as seguintes características mínimas: revolver invertido para 04 (quatro) objetivas CFI 60 plana cromáticas de 4x, 10x, 40x e 100x imersão e retrátil? |  | 0 | 0 | Não
4 | Unid. | 1 | Deionizador | 50 LITROS/H |  | 0 | 0 | Não
5 | Unid. | 1 | Geladeira/ Refrigerador | MÍNIMO DE 280 LITROS |  | 0 | 0 | Não
6 | Unid. | 1 | Cronômetro | PROGRESSIVO E REGRESSIVO |  | 0 | 0 | Não
7 | Unid. | 1 | Micropipeta Multicanal | VISOR DIGITAL; EJETOR AUTOMÁTICO; CAPACIDADE VL. VARIÁVEL 12 CANAIS |  | 0 | 0 | Não
8 | Unid. | 1 | Suporte de Westergreen | AÇO / FERRO PINTADO; CAPACIDADE MÍN. DE 10 PIPETAS DE VHS |  | 0 | 0 | Não
9 | Unid. | 1 | Aglutinoscópio | CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO PVC E ACRÍLICO. POSSUI DUAS LÂMPADAS DE FILAMENTO DE 25W, COM INTENSIDADE REGULÁVEL ATRAVÉS DE POTENCIÔMETRO. |  | 0 | 0 | Não
10 | Unid. | 1 | Geladeira/ Refrigerador | MÍNIMO DE 280 LITROS |  | 0 | 0 | Não
11 | Unid. | 1 | Contador Manual de Células | DIGITAL; MÍN. DE 12 TECLAS |  | 0 | 0 | Não
12 | Unid. | 1 | Centrífuga Laboratorial | PARA TUBOS ­ MÍN. 04 AMOSTRAS; DIGITAL |  | 0 | 0 | Não
13 | Unid. | 1 | Microscópio Laboratorial | Microscópio biológico binocular com as seguintes características mínimas: revolver invertido para 04 (quatro) objetivas CFI 60 plana cromáticas de 4x, |  | 0 | 0 | Não
14 | Unid. | 2 | Micropipeta Monocanal | VISOR DIGITAL; EJETOR AUTOMÁTICO; VOLUME FIXO |  | 0 | 0 | Não
15 | Unid. | 1 | Banho­Maria | Capacidade para 60 tubos ou superior? Tanque em inox sem soldas com cantos arredondados (sem agitação)? |  | 0 | 0 | Não
16 | Unid. | 1 | Cronômetro | PROGRESSIVO E REGRESSIVO |  | 0 | 0 | Não
17 | Unid. | 1 | Homogeneizador | Homogenizador de Sangue Para Hematologia, com presilha de fibra de nylon, para 30 tubos. Sistema de presilha |  | 0 | 0 | Não
18 | Unid. | 1 | Fotômetro | Fotômetro de Chama Na,K, LI, com compressor. Resultados expressos em: mEq/L ou PPM. Microprocessado. |  | 0 | 0 | Não
19 | Unid. | 1 | Balança para Laboratório | Capacidade 3200g/ 0.1g. |  | 0 | 0 | Não
20 | Unid. | 1 | Micropipeta Monocanal | VISOR DIGITAL; EJETOR AUTOMÁTICO; VOLUME FIXO |  | 0 | 0 | Não
21 | Unid. | 1 | Destilador de Água | MÍNIMO DE 2 LITROS/HORA |  | 0 | 0 | Não
22 | Unid. | 1 | Geladeira/ Refrigerador | MÍNIMO DE 280 LITROS |  | 0 | 0 | Não
23 | Unid. | 1 | Estufa de Secagem | AÇO INOXIDÁVEL; TEMPERATURA ATÉ 250°C; PORTA; MÍNIMO DE 100 LITROS |  | 0 | 0 | Não
24 | Unid. | 1 | Deionizador | 50 LITROS/H |  | 0 | 0 | Não
25 | Unid. | 1 | Balança para Laboratório | Capacidade 3200g/ 0.1g. Alta Estabilidade. Permite realizar leituras estáveis até mesmo sob condições ambientes desfavoráveis. Função Contagem de Peças. Display Analógico. |  | 0 | 0 | Não
26 | Unid. | 1 | Micropipeta Multicanal | VISOR DIGITAL; EJETOR AUTOMÁTICO; CAPACIDADE VL. VARIÁVEL 12 CANAIS |  | 0 | 0 | Não
27 | Unid. | 1 | Centrífuga Laboratorial | PARA TUBOS ­ MÍN. 04 AMOSTRAS; DIGITAL |  | 0 | 0 | Não
28 | Unid. | 1 | Micropipeta Monocanal | VISOR DIGITAL; EJETOR AUTOMÁTICO; VOLUME FIXO |  | 0 | 0 | Não
29 | Unid. | 1 | Estufa de Secagem | AÇO INOXIDÁVEL; TEMPERATURA ATÉ 250°C; PORTA; MÍNIMO DE 100 LITROS |  | 0 | 0 | Não
30 | Unid. | 1 | Micropipeta Multicanal | VISOR DIGITAL; EJETOR AUTOMÁTICO; CAPACIDADE VL. VARIÁVEL 12 CANAIS |  | 0 | 0 | Não
31 | Unid. | 1 | Leitora de Microplacas de Elisa | Leitora totalmente automática, inclusive seleção de filtros, com pelo menos 8 diferentes comprimentos de onda. |  | 0 | 0 | Não
32 | Unid. | 1 | Cronômetro | PROGRESSIVO E REGRESSIVO |  | 0 | 0 | Não
33 | Unid. | 1 | Centrífuga Laboratorial | PARA TUBOS ­ MÍN. 04 AMOSTRAS; DIGITAL |  | 0 | 0 | Não
34 | Unid. | 1 | Agitador de Kline | CONTROLE DE TEMPO DIGITAL; CONTROLE DE VELOCIDADE VARIÁVEL; DIMENSÃO APROX. DA PLATAFORMA 300MM X 300MM |  | 0 | 0 | Não
35 | Unid. | 1 | Destilador de Água | MÍNIMO DE 2 LITROS/HORA |  | 0 | 0 | Não
36 | Unid. | 1 | Pipetador Automático | FILTRO HIDROFÓBICO; BATERIA/TIPO AID |  | 0 | 0 | Não
37 | Unid. | 1 | Banho­Maria | Capacidade para 60 tubos ou superior? Tanque em inox sem soldas com cantos arredondados (sem agitação)? Capacidade de 7L? Tampa angular de aço inox tipo cumieira com alça e orifício para |  | 0 | 0 | Não
38 | Unid. | 1 | Analisador Imunológico | Sistema multiparamétrico aplicado à sorologia, imunoquímica, endocrinologia, emergência e detecção de antígenos virais e bacterianos com leitura final em fluorescência na banda azul. |  | 0 | 0 | Não
39 | Unid. | 1 | Microscópio Laboratorial | Microscópio biológico binocular com as seguintes características mínimas: revolver invertido para 04 (quatro) objetivas CFI 60 plana cromáticas de 4x, |  | 0 | 0 | Não
40 | Unid. | 1 | Lavadora de Microplacas | Lavadora automática de microplacas de 96 poços e tiras com 12 canais, com display com visor de cristal líquido, com no mínimo 50 programas na memória, |  | 0 | 0 | Não
41 | Unid. | 1 | Pipetador Automático | FILTRO HIDROFÓBICO; BATERIA/TIPO AID |  | 0 | 0 | Não
42 | Unid. | 1 | Câmara Ultra­Violeta/ Transiluminador | TRANSILUMINADOR UV 312NM 20X20CM. Ideal para a visualização de bandas em géis de eletroforese. ­ Cumprimento de onda 312nm? ­ Etiqueta fluorescente, indica que a luz UV está sendo |  | 0 | 0 | Não
43 | Unid. | 1 | Estufa de Cultura | AÇO INOXIDÁVEL; MÍNIMO DE 40 LITROS; TEMPERATURA ATÉ 70ºC; PORTA INTERNA (VIDRO TEMPERADO) |  | 0 | 0 | Não
44 | Unid. | 1 | Contador de Colônias | MECÂNICO; LUPA COM HASTE FLEXÍVEL; CANETA |  | 0 | 0 | Não
45 | Unid. | 1 | Capela de Fluxo Laminar | Equipamento de fluxo unidirecional vertical, para a manipulação de materiais não contaminados. Fabricada sob as normas ISO 9001:2008. Construída externamente em chapa de aço tratada com |  | 0 | 0 | Não
46 | Unid. | 1 | Estante | MIN. 100KG/ 06 PRATELEIRAS; REFORÇO |  | 0 | 0 | Não
47 | Unid. | 1 | Banho­Maria | Capacidade para 60 tubos ou superior? Tanque em inox sem soldas com cantos arredondados (sem agitação)? |  | 0 | 0 | Não
48 | Unid. | 1 | Cronômetro | PROGRESSIVO E REGRESSIVO |  | 0 | 0 | Não
49 | Unid. | 1 | Mesa Auxiliar | MESA AUXILIAR HOSPITALAR, ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, RETANGULAR, 60 CM, 40 CM, 80 CM, PÉS C/4 RODÍZIOS DE 2 |  | 0 | 0 | Não
50 | Unid. | 1 | Foco Refletor Ambulatorial | HALOGÊNIO; FLEXÍVEL |  | 0 | 0 | Não
51 | Unid. | 1 | Suporte de Soro | AÇO / FERRO PINTADO; PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL |  | 0 | 0 | Não
52 | Unid. | 1 | Aspirador de Secreções Elétrico Móvel | DE 4 A 6 LITROS; TERMOPLÁSTICO; PEDAL DE ACIONAMENTO; SUPORTE COM RODÍZIOS; VÁLVULA DE SEGURANÇA; FRASCO |  | 0 | 0 | Não
53 | Unid. | 1 | Estetoscópio | INFANTIL; AÇO INOXIDÁVEL; DUPLO |  | 0 | 0 | Não
54 | Unid. | 1 | Carro de Curativos | AÇO / FERRO PINTADO; BALDE E BACIA |  | 0 | 0 | Não
55 | Unid. | 1 | Cilindro de Gases Medicinais | ALUMÍNIO; MÍNIMO DE 03 LITROS; VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO |  | 0 | 0 | Não
56 | Unid. | 1 | Armário | 1,80 X 0,75 M/ AÇO |  | 0 | 0 | Não
57 | Unid. | 1 | Armário Vitrine | 02 PORTAS; AÇO / FERRO PINTADO; LATERAIS DE VIDRO |  | 0 | 0 | Não
58 | Unid. | 1 | Esfigmomanômetro | ADULTO; TECIDO EM ALGODÃO; BRAÇADEIRA/ FECHO METAL |  | 0 | 0 | Não
59 | Unid. | 1 | Foco Cirúrgico de Solo Móvel | FOCO CIRÚRGICO, AUXILIAR, 1 CÚPULA GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), INTENSIDADE LUMINOSA 80.000 LUX, |  | 0 | 0 | Não
60 | Unid. | 1 | Mesa de Exames | LEITO MÓVEL; AÇO / FERRO PINTADO; SUPORTE PARA PAPEL |  | 0 | 0 | Não
61 | Unid. | 1 | Bisturi Elétrico (até 165 W) | POSSUI FUNÇÃO BIPOLAR; POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W; ALARMES |  | 0 | 0 | Não
62 | Unid. | 1 | Estufa de Cultura | AÇO INOXIDÁVEL; MÍNIMO DE 40 LITROS; TEMPERATURA ATÉ 70ºC; PORTA INTERNA (VIDRO TEMPERADO) |  | 0 | 0 | Não
63 | Unid. | 1 | Deionizador | 50 LITROS/H |  | 0 | 0 | Não
64 | Unid. | 1 | Micropipeta Monocanal | VISOR DIGITAL; EJETOR AUTOMÁTICO; VOLUME FIXO |  | 0 | 0 | Não
65 | Unid. | 1 | Micropipeta Multicanal | VISOR DIGITAL; EJETOR AUTOMÁTICO; CAPACIDADE VL. VARIÁVEL 12 CANAIS |  | 0 | 0 | Não
66 | Unid. | 1 | Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) | AÇO INOXIDÁVEL; MÍNIMO DE 10 LITROS; DIGITAL |  | 0 | 0 | Não
67 | Unid. | 1 | Autoclave Vertical | AÇO INOXIDÁVEL; De 51 a 100 litros; TAMPA BRONZE; 1 CESTO |  | 0 | 0 | Não
68 | Unid. | 1 | Armário | 1,80 X 0,75 M/ AÇO |  | 0 | 0 | Não
TOTAL | [6 empty] | 0