## Proposta
| 2 | 152018 | 0 | 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIÁS
Planilha para Proposta do Pregão Nº 015/2018
Processo Número: 1521/2018
Data da Sessão: 27/04/2018, AS 07:30h
CNPJ:
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Especificação do Produto | Marca Proposta | Valor Unitário | Total | Item Exclusivo para ME/EPP?
1 | Unid | 1 | Carro para curatuivo | aço inoxídável, tipo estrutura tubular 1', tampo, prateleira c/ varanda, tipo rodízio rodízios de 2', 2 com freios, 2 giratórios, acessórios suporte para balde e bacia, outros componentes: balde aço inox 5L, bacia aço inox, |  | 0 | 0 | Não
2 | Unid | 1 | Escada com dois degraus | aço inoxidável |  | 0 | 0 | Não
3 | Unid | 1 | Foco refletor ambulatorial | led, flexivel |  | 0 | 0 | Não
4 | Unid | 1 | Mesa de exames | suporte para papel, movel, e aço inoxidavel |  | 0 | 0 | Não
5 | Unid | 1 | geladeira/ refrigerador | 250 a 299 L |  | 0 | 0 | Não
6 | Unid | 2 | Armario | altura 180 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm, aço, capacidade por prateleira 50 kg |  | 0 | 0 | Não
7 | Unid | 1 | Carro para material de limpeza | poliprolipeno, balde espremedorKti com MOPs Líquido e Pó, placa sinalizadora e pá, saco de vinil |  | 0 | 0 | Não
8 | Unid | 1 | Câmara para conservação de imunobiologicos | temperatura entre +2° C e +8° C, com xcirculação de ar forçado, contra porta, capacidade/porta de 120 a 560/vidro duplo, material de de confecção (gabinete interno) polipropileno/aço inoxidável, discador de emergência, sistema de emergência (bateria/nobreak), sistema de registro de dados. |  | 0 | 0 | Não
9 | Unid | 2 | Braçadeira para injeção | aço inoxidavel, apoio de braço, pedestal altura regulável |  | 0 | 0 | Não
10 | Unid | 2 | Cadeira para coleta de sangue | Aço/ ferro pintado, braçadeira regulavel |  | 0 | 0 | Não
11 | Unid | 2 | Carro maca simples | aço inoxidavel, com grades laterais, colchonete, suporte de soro |  | 0 | 0 | Não
12 | Unid | 1 | Poltrona Hospitalar | reclinação acionamento manual, capacidade até 120 kg, assento/encosto estofado courvin, descanso para os pés integrado, estrutura em aço/ferro pintado |  | 0 | 0 | Não
13 | Unid | 1 | longarina | assento/encosto polipropileno, 03 lugares |  | 0 | 0 | Não
14 | Unid | 1 | Bebedouro/ purificador/ refrigerado | pressão coluna simples |  | 0 | 0 | Não
15 | Unid | 1 | cadeira de rodas adulto | aço/ferro pintado, braços fixos, pés removíveis |  | 0 | 0 | Não
16 | Unid | 1 | seladora | manual-pedal/ grau cirurgico |  | 0 | 0 | Não
17 | Unid | 1 | Autoclave horizontal de mesa ate 75 lt | câmara de esterilização aço/ digital, modo de operação/capacidade/acessórios (digital/até 25 Lt./não possui) |  | 0 | 0 | Não
18 | Unid | 1 | Ar condicionado | 9.000 a 12.000 BTUs, split, quente e frio |  | 0 | 0 | Não
19 | Unid | 2 | Reanimador pulmonar manual adulto (ambu) | com reservatório, silicone |  | 0 | 0 | Não
20 | Unid | 2 | Reanimador pulmonar manual pediatrico (ambu) | silicone, com reservatório |  | 0 | 0 | Não
21 | Unid | 2 | laringoscopio adulto | 5 laminas/ aço inoxidável |  | 0 | 0 | Não
22 | Unid | 1 | DEA-desfibrilador externo automatico | ate 250 choques, 1 eletrodo |  | 0 | 0 | Não
23 | Unid | 2 | Laringoscopio infantil | 3 laminas/ aço |  | 0 | 0 | Não
24 | Unid | 2 | veiculo de passeio- transporte de equipe | 5 pessoas, bicombustível, 04 portas,com ar condicionado, trio elétrico (trava, vidro, alarme), freio abs e airbag dup, cambio manual, motorização 1.0 a 1.3, direção hidráulica ou elétrica, distância entre eixos mínima de 2.370mm |  | 0 | 0 | Não
25 | Unid | 1 | biombo | aço/ ferro pintado, tamanho triplo |  | 0 | 0 | Não
26 | Unid | 2 | Mesa ginecologica | aço/ferro pintado, móvel |  | 0 | 0 | Não
27 | Unid | 3 | cadeira | aço/polipropileno |  | 0 | 0 | Não
28 | Unid | 2 | Nebulizador portatil | ultrassonico |  | 0 | 0 | Não
29 | Unid | 1 | Central de nebulização | compressor, 4 saidas, potência mínima de 1/4 e HP |  | 0 | 0 | Não
30 | Unid | 1 | altrassom odontologico | digital, jato de bicarbonato integrado, caneta/transdutor do ultasson autoclável |  | 0 | 0 | Não
31 | Unid | 1 | Destilador de agua | capacidade ate 5 Lt |  | 0 | 0 | Não
32 | Unid | 1 | jato de bicabornato | base para estabilidade/ filtro de ar com drenagem |  | 0 | 0 | Não
33 | Unid | 1 | Autoclave horizontal de mesa (até 75 Lt) | camara de esterilização aço inoxidável, digital até 25L/ |  | 0 | 0 | Não
34 | Unid | 1 | Compressor Odontologico | capacidade reservatório/potência/consumo30 a 39 L/ 1a 1 , 5HP/ 6 A 7 PES |  | 0 | 0 | Não
35 | Unid | 1 | Cadeira odontologica completa (equipo, sugador, refletor) | comando da cadeira: pedal, cabeceira articulada, refletor multiifocal (mais de uma intensidade) equipo tipo cart ou acoplado, 01 sugador, cuba de porcelana/cerâmica, seringa tríplice, peça reta, contra ângulo, micro motor, terminais (mínimo 03) caneta rotação |  | 0 | 0 | Não
36 | Unid | 1 | bomba de vacuo ate 2H/cv | 0,5 HP/450mmHg |  | 0 | 0 | Não
37 | Unid | 1 | Fotopolimerizador de Resinas | instalação coluna com braço convencional,digital, tensão mínimo 7MA |  | 0 | 0 | Não
38 | Unid | 1 | Aparelho de raio X Odontologico | coluna com braço convencional/ digital |  | 0 | 0 | Não
TOTAL | [6 empty] | 0