## Proposta
| 2 | 242018 | 0 | 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIÁS
Planilha para Proposta do Pregão Nº 024/2018
Processo Número: 002560/2018
Data da Sessão: 20/06/2018, AS 15:00h
CNPJ:
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Especificação do Produto | Marca Proposta | Valor Unitário | Total | Item Exclusivo para ME/EPP?
1 | Unid | 1 | Gerador de Energia | Mínimo 22 KVA 220V, Uso: Profissional, Potência: 22 KVA, Voltagem: 220V, Acionamento: Diesel, Tanque de Combustível: 55 Litros, Notas: Diesel , refrigerado a água por radiador , partida elétrica , silenciado 70dba , monofásico, com avr , painel de instrumentos, Garantia mínima de 12 meses |  | 0 | 0 | Não
2 | Unid | 1 | Máquina Lavadora/Secadora (roupas) | Capacidade de Lavagem e secagem (kg): 15 kg, Porta: Porta frontal, Display do Painel: LED, Consumo energético: A, Eficiência de lavagem: A, Velocidade Máx. de Centrifugação: 1100 rpm, Redução de Vibrações (VRT): Sim, Dispenser Automático: Sim, Trava para Crianças: Sim, Adiar Fim: Sim, Ciclos de Secagem: Seleção de Tempo, Delicados, Camisa, Secagem Extra, Seco Normal, Parar & Adicionar: Sim, Número de Níveis de Secagem: 5, Número de Níveis de Temperatura: 5, Número de Níveis de Centrifugação: 5, Roupas Impermeáveis: Sim, Revitalizar Roupa de Cama: Sim, Sanitização com Ar: Sim, Roupas de Bebê: Sim, Roupas de Cama: Sim, Desodorização: Sim, Lavagem Rápida: Sim, Sanitização: Sim, Lavar & Usar: Sim, Lã: Sim, Ciclos Adicionais: Normal, Revitalizar Impermeáveis, Garantia: mínima de 12 meses |  | 0 | 0 | Não
3 | Unid | 10 | Cama (adulto) | Cama hospitalar com Cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito construído em longarinas de Aço ASTM A36 de 3 mm perfilados em U. Estrado articulado em chapa de aço de 1,0 mm de espessura. Grades em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência, sistemas articuláveis e retráteis que permitem o recolhimento do leito para baixo, facilitando a transferência do paciente, com sistema de segurança trava e destrava. Movimentos Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular e Cardíaco acionados por manivelas acopladas ao leito. Todas as manivelas possuem sistema de Mancal de Rolamento, suavizando assim os movimentos da cama. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi poliéster, polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica. Acompanha Rodízios de 3" DIM, com freio de dupla ação em diagonal. Capacidade máxima: 110 kg; Dimensões: 1960 mm x 880 mm; Altura Mínima: 450 mm; Altura Máxima: 800 mm; |  | 0 | 0 | Não
4 | Unid | 5 | Cama (infantil) | Cama hospitalar com Cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito construído em longarinas de Aço ASTM A36 de 3 mm perfilados em U. Estrado articulado em chapa de aço de 1,0 mm de espessura. Grades em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência, sistemas articuláveis e retráteis que permitem o recolhimento do leito para baixo, facilitando a transferência do paciente, com sistema de segurança trava e destrava. Movimentos Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular e Cardíaco acionados por manivelas acopladas ao leito. Todas as manivelas possuem sistema de Mancal de Rolamento, suavizando assim os movimentos da cama. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi poliéster, polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica. Acompanha Rodízios de 3" DIM, com freio de dupla ação em diagonal. Capacidade máxima: 110 kg; Dimensões: 1960 mm x 880 mm; Altura Mínima: 450 mm; Altura Máxima: 800 mm; |  | 0 | 0 | Não
5 | Unid | 5 | Poltrona | Aço/Ferro Pintado; Estofado Courvin; Descanso Para os Pés Integrado; Acidade Até 120 Kg; Acionamento Manual Reclinação |  | 0 | 0 | Não
6 | Unid | 5 | suporte de soro | Pedestal Altura Regulável; Aço Inoxidável |  | 0 | 0 | Não
7 | Unid | 5 | escada | 02 degraus, aço inoxidável |  | 0 | 0 | Não
TOTAL | [6 empty] | 0