## Proposta
| 2 | 242019 | 0 | 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIÁS
Planilha para Proposta do Pregão Nº 024/2019
Processo Número: 005871/2019
Data da Sessão: 27/11/2019, AS 13:00h
CNPJ:
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Especificação do Produto | Marca Proposta | Valor Unitário | Total | Item Exclusivo para ME/EPP?
1 | Und | 4 | OTOSCÓPIO |  |  | 0 | 0 | Não
2 | Und | 1 | ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, frequência 1 e 3 MHZ tela LCD possui , saída para terapia combinada não possui , modo de emissão / operação contínuo e pulsado |  |  | 0 | 0 | Não
3 | Und | 2 | Tens e Fes 08 CANAIS |  |  | 0 | 0 | Não
4 | Und | 2 | DETECTOR FETAL, digital com tela de LCD. Transdutor de alta sensibilidade; Compacto, leve e fácil operação; Alto falante de alta perfor mance; Design ergonômico e compartimento para transdutor; Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador; Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático; Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento (incluso); Contem fone de ouvido, carregador bivolt e 02 baterias. Garantia de 02 anos. |  |  | 0 | 0 | Não
5 | Und | 20 | Escadinha 02 degraus aço inoxidável |  |  | 0 | 0 | Não
6 | Und | 5 | Colchão hospitalar lavável adulto, Dimensões: 1960 mm x 880 mm; |  |  | 0 | 0 | Não
7 | Und | 5 | Colchão hospitalar lavável infantil, Dimensões: 165m x 0,65m |  |  | 0 | 0 | Não
8 | Und | 4 | Impressora Laser em linha de produção pelo fabricante, tecnologia laser ou led, com padrão de cor monocromático, tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax), memória 128mb, resolução de impressão 600x600 DPI, resolução de digitalização 1200x1200 DPI, resolução de cópia 600x600, velocidade de impressão 30 PPM, suportar tamanho de papel A5, A4, carta e ofício, capacidade de bandeja mínima de 150 páginas, ciclo mensal de 30.000 páginas, interface USB, permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/1000/ethernet e Wifi 802.11 b/g/n, suportar frente e verso automático, os produtos deverão ser novos, sem usos, reforma ou recondicionamento. garantia de 12 meses. |  |  | 0 | 0 | Não
9 | Und | 10 | Mesa de escritório Com 2 Gavetas 120 X 60 |  |  | 0 | 0 | Não
10 | Und | 10 | Cadeira Giratória Escritório Com Pistão |  |  | 0 | 0 | Não
11 | Und | 20 | Cadeira Secretária Fixa |  |  | 0 | 0 | Não
12 | Und | 8 | Ar condicionado, 9.000 |  |  | 0 | 0 | Não
13 | Und | 4 | Ar condicionado, 12.000 BTUs, |  |  | 0 | 0 | Não
14 | Und | 5 | Longarina assento/encosto polipropileno, 5 lugares |  |  | 0 | 0 | Não
15 | Und | 12 | Computador (desktop) que esteja em linha de produção pelo fabricante, processador minimo intel core I5, possuir 1 disco rígido de 500gb, memória RAM de 08 Gb, em 2 módulos identicos de 04gb cada, tipo SDRAM DDR4 2.133MHZ ou superior, operando em modalidade dual chanel, placa principal deve ter arquitetura ATX, microATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sitio www.formactors.org, organismos que defipadroes existentes. possuir pelo menos 1 slot PCI Express 2.0 x 16 ou superior, possuir sistema de dertecção de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeointegrado deve ser no mínimo de 01 gb de memória, possuir suporte ao microsoft directxz 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital tipo hdmi, display port ou dvi, unidade combinada de gravação ótico cd, dvd rom, teclado usb, abnt2, 1074 teclas com fio, mouse usb, 800dpi, 2 botões, scroll (com fio), monitor de led 19" widescreem, inter4faces de rede 10/100/1000 e wifi padrão IEEE 802.11 B/G/N, sistema opercional windos 10 pró 64bits, fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item, gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal ; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse, monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem usos, reforma ou recondicionamento. garantia de 12 meses |  |  | 0 | 0 | Não
16 | Und | 12 | No-break (para computador) que esteja em linha de produção pelo fabricante, potencia nominal de 1.2KVA, potência real mínima de 600w, tensão entrada 115/127/220 volts (em conrrente alternada) com comutação automátrica, tensão de saída 220 volts, alarmes audiovisual,bateria interna selada, autonomia a plena carga mínima de 15 minutos considerando o consumo de 240 wats, possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro. o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, garantia de 12 meses. |  |  | 0 | 0 | Não
17 | Und | 14 | Transformador 2000VA Bivolt 110/220 e 220/110 (para impresora) |  |  | 0 | 0 | Não
18 | Und | 10 | Exercitador de Mãos e Dedos, Construído em plástico de alta resistência, com capacidade de acondicionamento e trabalho isolado em mola individual para cada dedo ou de modo global. Com resistência de 5.0 lbs - 3,2 Kg. |  |  | 0 | 0 | Não
19 | Und | 1 | Exercitador de Pés e Tornozelo Deverá ser construído em alumínio fundido, com molas de aço, correias para fixação e ser montado sobre base de madeira. |  |  | 0 | 0 | Não
20 | Und | 1 | Roda de Ombro MATERIAL DE CONFECÇÃO DA ESTRUTURA: AÇO FERRO PINTADO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO: MADEIRA AJUSTE DE ALTURA DA RODA: POSSUI MANOPLA REGULÁVEL: POSSUI |  |  | 0 | 0 | Não
21 | Und | 3 | Cama Solteiro, madeira maciça, mínimo de 88x188cm |  |  | 0 | 0 | Não
22 | Und | 3 | Colchão solteiro, D33, tamanho mínimo de 88x188cm |  |  | 0 | 0 | Não
23 | Und | 2 | Computador: processador c I7 9700k lga 1151 3.6 12m ca 9g bx8, placa maeintel asus prime h310mebr ddr4, disco de est. solido kingston ssd sa400s3, placa de video pci-e afox 1gb g210 64 bits, fonte atx real 550w br one (epic power ), gabinete liketec office 995 mid tower pre, memoria crucial 16gb ddr4 2400 ballistix, monitor: não |  |  | 0 | 0 | Não
24 | Und | 1 | Mesa para Refeitório 10 lugares, banco fixo, medindo:2,70x80 mts, revestido em fórmica na cor branca, estrutura em aço metalon 50x30: Medida da Mesa: 2,70 X 80 cm, Madeira: MDF de 15 mm, Reengrosso de Borda: MDF de 30 mm, Acabamento da Mesa: Fita PVC 0,45, Revestimento: Fórmica branca ou colorida, Estrutura: Aço metalon 50X30 1,20, Banco: madeira 15 mm 30 X 30 cm, medindo 30 x 30 cm, Acabamento do Banco: perfil de PVC |  |  | 0 | 0 | Não
TOTAL | [6 empty] | 0