MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DE PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SETOR DON FELIPE EM ABADIA DE GOIÁS, GOIÁS.

MEMORIAL DESCRITIVO

## EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO PROJETO

Arquiteta e Urbanista Kálita Lorrane Moreira – CAU A166601-0 Estagiária de Arquitetura e Urbanismo Anna Karla da Silva Moraes

## DADOS DA OBRA

Obra: Reforma de pintura da Unidade Básica de Saúde do Setor Don Felipe em Abadia de Goiás, Goiás.

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade: Atividade médica ambulatorial

CNPJ: 08.654.446/0001-41

Endereço: Rua Doutor Alves Neiva, APM 01, Setor Don Felipe, Abadia de Goiás, Goiás.

Área: 451,08 m²

Telefone: 62 3503-1388

Responsável pelos Projetos: Arquiteta e Urbanista Kálita Lorrane Moreira, CAU A166601-0 Objetivo social: Atendimento da demanda espontânea e encaminhados em situação de atendimento geral, 24h por dia, com foco em alta resolutividade e humanização no atendimento.

## RELAÇÃO DE AMBIENTES UBS

  - RECEPÇÃO

Equipamentos e mobiliários: Balcão de atendimento, monitor de tv, cadeiras de espera, bebedouro.

Área: 45,00 m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA. Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Portal metálico, porta de vidro temperado, e janelas de alumínio e vidro. Instalações hidro sanitárias: água fria.

### Atividades a serem realizadas:

Remoção de pintura antiga a latéx Emassamento com massa PVA

Pintura latéx acrílica extra brilho 2 demãos com selador – cor branco neve. Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

Embutimento de instalações elétricas na alvenaria

Troca de tomadas e interruptores

# SANITÁRIO MASCULINO

Mobiliário e equipamentos: vaso sanitário, pia.

Área: 3,22 m²

### Materiais de acabamento:

Parede: Azulejo branco 15x15 até 2,00m e pintura P.V.A. sem emassamento até o  teto

Piso: Granitina Sintética Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Portais em madeira, portas de abrir em madeira e janelas de alumínio e vidro.

Instalações hidro sanitárias: água fria.

### Atividades a serem realizadas:

Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

# SANITÁRIO FEMININO

Mobiliário e equipamentos: vaso sanitário, pia.

Área: 3,22 m²

### Materiais de acabamento:

Parede: Azulejo branco 15x15 até 2,00m e pintura P.V.A. sem emassamento até o  teto

Piso: Granitina Sintética Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Portais em madeira, portas de abrir em madeira e janelas de alumínio e vidro.

Instalações hidro sanitárias: água fria.

### Atividades a serem realizadas:

Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

# SANITÁRIO PCD

Mobiliário e equipamentos: vaso sanitário, pia, barras de apoio.

Área: 3,22 m²

### Materiais de acabamento:

Parede: Azulejo branco 15x15 até 2,00m e pintura P.V.A. sem emassamento até o  teto

Piso: Granitina Sintética Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Portais em madeira, portas de abrir em madeira e janela de alumínio e vidro.

Instalações hidro sanitárias: água fria.

### Atividades a serem realizadas:

Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

# CIRCULAÇÃO SANITÁRIOS

Área: 5,76 m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA. Teto: Laje com pintura PVA

### Atividades a serem realizadas:

Remoção de pintura antiga a latéx Emassamento com massa PVA

Pintura latéx acrílica extra brilho 2 demãos com selador – cor branco neve. Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

# ADM/ GERÊNCIA

Equipamentos e mobiliários: mesa, cadeiras, equipamentos de escritório e armários.

Área: 8,75 m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA. Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Portais em madeira, portas de abrir em madeira e janelas de alumínio e vidro.

Instalações hidro sanitárias: água fria.

### Atividades a serem realizadas:

Remoção de pintura antiga a latéx Emassamento com massa PVA

Pintura latéx acrílica extra brilho 2 demãos com selador – cor branco neve. Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

Embutimento de instalações elétricas na alvenaria

Troca de tomadas e interruptores

# SALA CURATIVOS

Equipamentos e mobiliários: Lavatório de louça, bancada em granito com cuba de inox e louça, maca, e cadeira/maca, ar condicionado e lixeira com pedal.

Área: 9,10m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA. Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Portal em madeira, porta de abrir em madeira c/ pintura esmalte sintético branco e janelas de alumínio e vidro.

Instalações hidro sanitárias: água fria. Atividades a serem realizadas: Remoção de pintura antiga a latéx

Emassamento com massa PVA

Pintura latéx acrílica extra brilho 2 demãos com selador – cor branco neve. Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

Embutimento de instalações elétricas na alvenaria

Troca de tomadas e interruptores

# SALA IMUNIZAÇÃO

Equipamentos e mobiliários: Lavatório de louça, bancada em granito com cuba de inox e louça, maca, e cadeira/maca, ar condicionado e lixeira com pedal.

Área: 9,10m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA. Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Portal em madeira, porta de abrir em madeira c/ pintura esmalte sintético branco e janelas de alumínio e vidro.

Instalações hidro sanitárias: água fria.

### Atividades a serem realizadas:

Remoção de pintura antiga a latéx Emassamento com massa PVA

Pintura latéx acrílica extra brilho 2 demãos com selador – cor branco neve. Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

Embutimento de instalações elétricas na alvenaria

Troca de tomadas e interruptores

# ESTERILIZAÇÃO E ESTOCAGEM DE MATERIAIS

Equipamentos e mobiliários: Bancada de granito, autoclaves, lixeiras e armários.

Área: 7,00m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Azulejo branco 15x15 até 2,00m e pintura P.V.A. Teto: Laje com pintura PVA

Instalações hidro sanitárias: água fria.

Esquadrias: Portal em madeira, porta de abrir em e janelas de alumínio e vidro.

### Atividades a serem realizadas:

Remoção de pintura antiga a latéx Emassamento com massa PVA

Pintura latéx acrílica extra brilho 2 demãos com selador – cor branco neve. Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

Embutimento de instalações elétricas na alvenaria

Troca de tomadas e interruptores

# EXPURGO

Equipamentos e mobiliários: Pia de Expurgo com torneira de água fria ¼ de volta

Área: 7,00 m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Azulejo branco 15x15 até 2,00m e pintura P.V.A. Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Portal em madeira, porta de abrir em madeira e janelas de alumínio e vidro.

### Atividades a serem realizadas:

Remoção de pintura antiga a latéx Emassamento com massa PVA

Pintura latéx acrílica extra brilho 2 demãos com selador – cor branco neve. Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

Embutimento de instalações elétricas na alvenaria

Troca de tomadas e interruptores

# SALA DE INALAÇÃO

Equipamentos e mobiliários: Bancada em granito com cuba de inox, cadeiras e lixeira com pedal.

Área: 8,00 m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA. Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Portal em madeira, porta de abrir em madeira c/ pintura esmalte sintético branco e janelas de alumínio e vidro.

Instalações hidro sanitárias: água fria.

### Atividades a serem realizadas:

Remoção de pintura antiga a latéx Emassamento com massa PVA

Pintura latéx acrílica extra brilho 2 demãos com selador – cor branco neve. Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

Embutimento de instalações elétricas na alvenaria

Troca de tomadas e interruptores

# CONSULTÓRIO MÉDICO 01

Equipamentos e mobiliários: Lavatório de louça, lixeira, dispensador para sabonete líquido, porta papel toalha, maca, mesa formicada, ar condicionado e cadeira.

Área: 10,00m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA. Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Portal em madeira, porta de abrir em madeira e janelas de alumínio e vidro.

Instalações hidro sanitárias: água fria.

### Atividades a serem realizadas:

Remoção de pintura antiga a latéx Emassamento com massa PVA

Pintura latéx acrílica extra brilho 2 demãos com selador – cor branco neve. Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

Embutimento de instalações elétricas na alvenaria

Troca de tomadas e interruptores

# CONSULTÓRIO MÉDICO 02

Equipamentos e mobiliários: Lavatório de louça, lixeira, dispensador para sabonete líquido, porta papel toalha, maca, mesa formicada, ar condicionado e cadeira.

Área: 10,00m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA. Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Portal em madeira, porta de abrir em madeira e janelas de alumínio e vidro.

Instalações hidro sanitárias: água fria.

### Atividades a serem realizadas:

Remoção de pintura antiga a latéx Emassamento com massa PVA

Pintura latéx acrílica extra brilho 2 demãos com selador – cor branco neve. Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

Embutimento de instalações elétricas na alvenaria

Troca de tomadas e interruptores

# SANITÁRIO CONS. MÉDICO 02

Mobiliário e equipamentos: vaso sanitário, pia e barras de apoio.

Área: 3,22 m²

### Materiais de acabamento:

Parede: Azulejo branco 15x15 até 2,00m e pintura P.V.A. sem emassamento até o  teto

Piso: Granitina Sintética Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Portais em madeira, portas de abrir em madeira e janelas de alumínio e vidro.

Esquadrias: Portal em madeira, porta de abrir em madeira e janelas de alumínio e vidro.

Instalações hidro sanitárias: água fria.

### Atividades a serem realizadas:

Remoção de pintura antiga a latéx Emassamento com massa PVA

Pintura latéx acrílica extra brilho 2 demãos com selador – cor branco neve. Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

Instalações hidro sanitárias: água fria.

### Atividades a serem realizadas:

Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

Embutimento de instalações elétricas na alvenaria

Troca de tomadas e interruptores

# CONSULTÓRIO MÉDICO 03

Equipamentos e mobiliários: Lavatório de louça, lixeira, dispensador para sabonete líquido, porta papel toalha, maca, mesa formicada, ar condicionado e cadeira.

Área: 10,00m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA. Teto: Laje com pintura PVA

# CONSULTÓRIO MÉDICO 04

Equipamentos e mobiliários: Lavatório de louça, lixeira, dispensador para sabonete líquido, porta papel toalha, maca, mesa formicada, ar condicionado e cadeira.

Área: 10,00m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA. Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Portal em madeira, porta de abrir em madeira e janelas de alumínio e vidro.

Instalações hidro sanitárias: água fria.

### Atividades a serem realizadas:

Remoção de pintura antiga a latéx Emassamento com massa PVA

Pintura latéx acrílica extra brilho 2 demãos com selador – cor branco neve. Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

Instalações hidro sanitárias: água fria.

### Atividades a serem realizadas:

Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

Embutimento de instalações elétricas na alvenaria

Troca de tomadas e interruptores

# CONSULTÓRIO MÉDICO 03

Equipamentos e mobiliários: Lavatório de louça, lixeira, dispensador para sabonete líquido, porta papel toalha, maca, mesa formicada, ar condicionado e cadeira.

Área: 10,00m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA. Teto: Laje com pintura PVA

# SANITÁRIO CONS. MÉDICO 04

Mobiliário e equipamentos: vaso sanitário, pia e barras de apoio.

Área: 3,22 m²

### Materiais de acabamento:

Parede: Azulejo branco 15x15 até 2,00m e pintura P.V.A. sem emassamento até o  teto

Piso: Granitina Sintética Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Portais em madeira, portas de abrir em madeira e janelas de alumínio e vidro.

Instalações hidro sanitárias: água fria.

### Atividades a serem realizadas:

Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

# CONSULTÓRIO MÉDICO 05

Equipamentos e mobiliários: Lavatório de louça, lixeira, dispensador para sabonete líquido, porta papel toalha, maca, mesa formicada, ar condicionado e cadeira.

Área: 10,00m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA. Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Portal em madeira, porta de abrir em madeira e janelas de alumínio e vidro.

Instalações hidro sanitárias: água fria.

### Atividades a serem realizadas:

Remoção de pintura antiga a latéx Emassamento com massa PVA

Pintura latéx acrílica extra brilho 2 demãos com selador – cor branco neve. Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

Instalações hidro sanitárias: água fria.

### Atividades a serem realizadas:

Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

Embutimento de instalações elétricas na alvenaria

Troca de tomadas e interruptores

# CONSULTÓRIO MÉDICO 03

Equipamentos e mobiliários: Lavatório de louça, lixeira, dispensador para sabonete líquido, porta papel toalha, maca, mesa formicada, ar condicionado e cadeira.

Área: 10,00m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA. Teto: Laje com pintura PVC

# CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01

Equipamentos e mobiliários: Lavatório de louça, lixeira, dispensador para sabonete líquido, porta papel toalha, mesa formicada, ar condicionado e cadeira odontológica. Área: 20,00m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA. Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Portal em madeira, porta de abrir em madeira e janelas de alumínio e vidro.

Instalações hidro sanitárias: água fria.

### Atividades a serem realizadas:

Remoção de pintura antiga a latéx

Pintura latéx acrílica extra brilho 2 demãos com selador – cor branco neve. Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

Instalações hidro sanitárias: água fria.

### Atividades a serem realizadas:

Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

Embutimento de instalações elétricas na alvenaria

Troca de tomadas e interruptores

# CONSULTÓRIO MÉDICO 03

Equipamentos e mobiliários: Lavatório de louça, lixeira, dispensador para sabonete líquido, porta papel toalha, maca, mesa formicada, ar condicionado e cadeira.

Área: 10,00m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA. Teto: Laje com pintura PVA

# CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02

Equipamentos e mobiliários: Lavatório de louça, lixeira, dispensador para sabonete líquido, porta papel toalha, mesa formicada, ar condicionado e cadeira odontológica. Área: 20,00m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA. Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Portal em madeira, porta de abrir em madeira e janelas de alumínio e vidro.

Instalações hidro sanitárias: água fria.

### Atividades a serem realizadas:

Remoção de pintura antiga a latéx Emassamento com massa PVA

Pintura latéx acrílica extra brilho 2 demãos com selador – cor branco neve. Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

# SALA DE PROCEDIMENTOS

Equipamentos e mobiliários: Bancada em granito com cuba de inox, cadeiras e lixeira com pedal.

Área: 10,00 m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA. Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Portal em madeira, porta de abrir em e janelas de alumínio e vidro. Instalações hidro sanitárias: água fria.

### Atividades a serem realizadas:

Remoção de pintura antiga a latéx Emassamento com massa PVA

Pintura latéx acrílica extra brilho 2 demãos com selador – cor branco neve. Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

Instalações hidro sanitárias: água fria.

### Atividades a serem realizadas:

Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

Embutimento de instalações elétricas na alvenaria

Troca de tomadas e interruptores

# CONSULTÓRIO MÉDICO 03

Equipamentos e mobiliários: Lavatório de louça, lixeira, dispensador para sabonete líquido, porta papel toalha, maca, mesa formicada, ar condicionado e cadeira.

Área: 10,00m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA. Teto: Laje com pintura PVA

# COPA

Área: 5,70 m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA. Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Portal em madeira, porta de abrir em e janelas de alumínio e vidro, janela de madeira.

Pia inox

Instalações hidrossanitárias: ponto de água fria

### Atividades a serem realizadas:

Remoção de pintura antiga a latéx Emassamento com massa PVA

Pintura latéx acrílica extra brilho 2 demãos com selador – cor branco neve. Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

# SANITÁRIO MASCULINO

Mobiliário e equipamentos: vaso sanitário, pia.

Área: 3,70 m²

### Materiais de acabamento:

Parede: Azulejo branco 15x15 até 2,00m e pintura P.V.A. sem emassamento até o  teto

Piso: Granitina Sintética Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Portais em madeira, portas de abrir em madeira e janelas de alumínio e vidro.

Instalações hidro sanitárias: água fria.

### Atividades a serem realizadas:

Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

# SANITÁRIO FEMININO

Mobiliário e equipamentos: vaso sanitário, pia.

Área: 3,70 m²

### Materiais de acabamento:

Parede: Azulejo branco 15x15 até 2,00m e pintura P.V.A. sem emassamento até o  teto

Piso: Granitina Sintética Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Portais em madeira, portas de abrir em madeira e janelas de alumínio e vidro.

Instalações hidro sanitárias: água fria.

### Atividades a serem realizadas:

Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

# DML

Equipamentos e mobiliários: Lavatório de louça e lixeira com pedal.

Área: 3,13 m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Azulejo branco 15x15 até 2,00m e pintura P.V.A. sem emassamento até o teto.

Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Portal em madeira, porta de abrir em madeira c/ pintura esmalte sintético branco e janelas de alumínio e vidro.

Instalações hidro sanitárias: água fria.

### Atividades a serem realizadas:

Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

# ALMOXARIFADO

Equipamentos e mobiliários: prateleiras, mesa de apoio, cadeira, armário.

Área: 4,27 m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Portal em madeira, porta de abrir em e janelas de alumínio e vidro.

### Atividades a serem realizadas:

Remoção de pintura antiga a latéx Emassamento com massa PVA

Pintura latéx acrílica extra brilho 2 demãos com selador – cor branco neve. Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

# SALA DE ATIVIDADES COLETIVA

Equipamentos e mobiliários: prateleiras, mesas de apoio, cadeiras e armário.

Área: 20,00 m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Portal em madeira, porta de abrir em e janelas de alumínio e vidro.

### Atividades a serem realizadas:

Remoção de pintura antiga a latéx Emassamento com massa PVA

Pintura latéx acrílica extra brilho 2 demãos com selador – cor branco neve. Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

Instalações hidro sanitárias: água fria.

### Atividades a serem realizadas:

Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

Embutimento de instalações elétricas na alvenaria

Troca de tomadas e interruptores

# CONSULTÓRIO MÉDICO 03

Equipamentos e mobiliários: Lavatório de louça, lixeira, dispensador para sabonete líquido, porta papel toalha, maca, mesa formicada, ar condicionado e cadeira.

Área: 10,00m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA. Teto: Laje com pintura PVA

# SALA DE OBSERVAÇÃO

Mobiliário e equipamentos: cama para internação, cadeira, pia de cerâmica.

Área: 18,00 m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA

Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Porta de abrir em madeira e janelas de alumínio e vidro. Instalações hidrossanitárias: ponto de água fria

### Atividades a serem realizadas:

Remoção de pintura antiga a latéx Emassamento com massa PVA

Pintura latéx acrílica extra brilho 2 demãos com selador – cor branco neve. Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

Instalações hidro sanitárias: água fria.

### Atividades a serem realizadas:

Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

Embutimento de instalações elétricas na alvenaria

Troca de tomadas e interruptores

# 3.34 CONSULTÓRIO MÉDICO 03

Equipamentos e mobiliários: Lavatório de louça, lixeira, dispensador para sabonete líquido, porta papel toalha, maca, mesa formicada, ar condicionado e cadeira.

Área: 10,00m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA. Teto: Laje com pintura PVA

# SANITÁRIO OBSERVAÇÃO

Mobiliário e equipamentos: vaso sanitário, pia, barras de apoio.

Área: 4,93 m²

### Materiais de acabamento:

Parede: Azulejo branco 15x15 até 2,00m e pintura P.V.A. sem emassamento até o  teto

Piso: Granitina Sintética Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Portais em madeira, portas de abrir em madeira e janela de alumínio e vidro.

Instalações hidro sanitárias: água fria.

### Atividades a serem realizadas:

Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

# ESTOCAGEM FARMÁCIA

Equipamentos e mobiliários: prateleiras

Área: 6,00 m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Portal em madeira, porta de abrir em e janelas de alumínio e vidro.

### Atividades a serem realizadas:

Remoção de pintura antiga a latéx Emassamento com massa PVA

Pintura latéx acrílica extra brilho 2 demãos com selador – cor branco neve. Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

# FARMÁCIA

Equipamentos e mobiliários: prateleiras, mesa de apoio e cadeira

Área: 10,00 m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA Teto: Laje com pintura PVA

Esquadrias: Portal em madeira, porta de abrir em e janelas de alumínio e vidro.

Atividades a serem realizadas: Remoção de pintura antiga a latéx Emassamento com massa PVA

Pintura latéx acrílica extra brilho 2 demãos com selador – cor branco neve. Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

Demolição de parede e instalação de guichê de atendimento no tamanho 0,80x0,80cm.

# CIRCULAÇÃO 01

Área: 25,10 m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA. Teto: Laje com pintura PVA

### Atividades a serem realizadas:

Remoção de pintura antiga a latéx Emassamento com massa PVA

Pintura latéx acrílica extra brilho 2 demãos com selador – cor branco neve. Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

# CIRCULAÇÃO 02

Área: 44,10 m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA. Teto: Laje com pintura PVA

### Atividades a serem realizadas:

Remoção de pintura antiga a latéx Emassamento com massa PVA

Pintura latéx acrílica extra brilho 2 demãos com selador – cor branco neve. Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

# CIRCULAÇÃO 03

Área: 7,80 m²

### Materiais de acabamento:

Piso: Granitina Sintética

Parede: Pintura interna acrílica 2 demãos sobre massa PVA. Teto: Laje com pintura PVA

### Atividades a serem realizadas:

Remoção de pintura antiga a latéx Emassamento com massa PVA

Pintura latéx acrílica extra brilho 2 demãos com selador – cor branco neve. Limpeza do piso com ácido muriático, neutralizado com amônia.

- RELAÇÃO DE AMBIENTES DEPÓSITO DE RESÍDUOS

  - RESÍDUOS COMUNS

Área: 2,20 m²

### Materiais de acabamento:

Piso: concreto Parede: concreto

Teto: laje em concreto

Esquadrias: Porta de metalon e esquadria metálica

### Atividades a serem realizadas:

### Retirada de porta e portal

Instalação de revestimento cerâmico nas paredes até o teto Instalação de forro PVC com estrutura de metalon Instalação de cerâmica anti derrapante no piso

# RESÍDUOS RECICLADOS

Área: 2,20 m²

### Materiais de acabamento:

Piso: concreto Parede: concreto

Teto: laje em concreto

Esquadrias: Porta de metalon e esquadria metálica

### Atividades a serem realizadas:

### Retirada de porta e portal

Instalação de revestimento cerâmico nas paredes até o teto Instalação de forro PVC com estrutura de metalon Instalação de cerâmica anti derrapante no piso

# RESÍDUOS CONTAMINADOS

Área: 2,20 m²

### Materiais de acabamento:

Piso: concreto Parede: concreto

Teto: laje em concreto

Esquadrias: Porta de metalon e esquadria metálica

### Atividades a serem realizadas:

### Retirada de porta e portal

Instalação de revestimento cerâmico nas paredes até o teto Instalação de forro PVC com estrutura de metalon Instalação de cerâmica anti derrapante no piso

# OBRAS EXTERNAS

- PINTURA EXTERNA

    - Fachadas Área: 700,61m²

### Atividades a serem realizadas:

Pintura acrílica sem emassamento cor camurça nas paredes, platibanda, beiral e colunas

Pintura acrílica sem emassamento cor chocolate no detalhe arquitetônico abaixo das janelas.

Escrita do letreiro com logomarca e nome do centro na fachada frontal feito a pincel com tinta latéx acrílica sem brilho, as cores deverão ser as mesmas do brasão do município.

### Outros

Atividades a serem realizadas:

Instalação de Placa de obra com 1.5m².

# TELHADO

    - Telhas Fibrocimento

Área: 74,44 m²

### Atividades a serem realizadas:

Troca de telhas e limpeza de entulhos.

# LIMPEZA FINAL DA OBRA

No final de todos os serviços deverá ser procedida a limpeza final e remoção de todos os entulhos, realizadas com ácido e normalmente.

Abadia de Goiás, Goiás, 20 de novembro de 2019.

Kalita Lorrane Moreira

Arquiteta e Urbanista CAU A166601-0